МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  № 4 г. НАРЬЯН-МАРА»

П Р И К А З

| 09 августа 2013 г. |  |  | № 992 |
| --- | --- | --- | --- |

«Об установлении противопожарного режима

в МБОУ «СОШ № 4 г. Нарьян-Мара»»

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации в целях организации работы по противопожарной безопасности и усилению контроля за соблюдением мер противопожарной безопасности

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Установить в МБОУ «СОШ № 4 г. Нарьян-Мара» противопожарный режим:

  - Курение во всех помещениях и на территории школы запрещается.

  - Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в помещениях школы запрещается.

  - Запрещается сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории школы.

  - В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть зданий школы рубильником, расположенным в электрощитовой.

  - При проведении временных пожароопасных работ (электросварка, газосварка и др.) удалить из здания людей, обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка и другими первичными средствами пожаротушения. После окончания таких работ тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания.

  - После рабочего дня отключить все электроприборы и включить дежурное и уличное освещение.

  - При возникновении пожара немедленно сообщить в ближайшую пожарную часть, поставить в известность директора, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все эвакуационные выходы. Затем приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

  - Противопожарный инструктаж проводить: вводный – при приеме на работу, повторный – со всеми работниками не реже одного раза в полугодие.

- Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы                                               М.Ю. Савина